按键板配置软件V1.0说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

一、软件说明	3

二、软件下载	3

三、软件界面	3

四、通讯设置	3

1、通讯方式选择	3

五、通讯参数	4

1、连接参数	4

2、 基本参数	5

六、按键配置	5

1、配置	5

2、举例说明	5

七、常见问题	5

# 一、软件说明

该软件适用于串口和网络版按键以及触摸面板连接使用，用来对控制面板的通道进行对应关系设置，对设备进行波特率以及设备地址等相关参数进行设置。

# 二、软件下载

软件下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/按键配置软件.zip

# 三、软件界面

# 四、通讯设置

## 1、通讯方式选择

①、点击；

②、根据当前设备选择串口或TCP通讯方式，点击保存，（注：TCP通讯方式下，设备的工作模式为TCP Server,即设备作为Server端）

如下所示：

；

③、根据选择的通讯方式选择对应的串口或写入设备的IP地址和端口号；

，；

④、点击，

⑤、打开串口后，软件根据设备的型号，自动显示对应的显示界面，如继电器通道数量、开关量通道数量、模拟量通道数量等。

# 五、通讯参数

## 1、连接参数

- ①、根据设备的通讯接口，选择串口或者TCP通讯；

- ②、按键板需要根据硬件的通道数量选择，有以下分类选择：

- ；

- ③、设备地址默认使用广播地址254。

## 基本参数

- 波特率默认为9600，也可通过下拉选择其他波特率进行设置。

# 六、按键配置

## 1、配置

①、点击进入校准模式；

②、在，写入要设置的对应控制板设备的地址；

③、在，写入对应控制板设备的某一个通道；

④、根据按键板的按键数量设置对应数量的配置参数即可。

## 2、举例说明

设置的为，按键板的第一个按键控制设备地址为1的继电器控制板的第一个输出通道。

# 七、常见问题

1、无法写入控制板的对应关系

- ①、检查对应设备的通讯接口，以及设置的通讯参数是否正确；

- ②、需要点击进入校准模式，才能进行修改。