# 1、连接方式

-》串口类（Modbus RTU）:要求把设备地址改为1以上（使用DAM调试软件修改偏移地址或使用拨码开关修改），不能使用默认的设备广播地址254；

-》网口/wifi类（Modbus TCP）：注意有两个地址，一个是设备的iP地址，一个设备的站号（Slave ID）,站号即是设备地址，默认也是广播地址254，得改为1以上，使用JYDAM调试软件修改偏移地址或者使用设备本身自带的拨码开关修改。

选择Modbus TCP通讯时，网口设备需要在以太网配置软件中，将网络通道中的透传模式改为Modbus TCP

# 变量设置

## 嵌入版软件

①、设置数据库对象

DO对象

DI对象

AI对象

根据实际设备的通道数量可添加多个对象

②、设置设备通道

- DO、DI、AI通道地址均从1开始，根据实际设备通道数量修改通道个数。

- DO输出通道：

- DI输入通道：

- AI输入通道：

- AO输出通道：

③、设备通道与对象变量连接：

- 双击建立的设备通道：；

- 进入选择连接变量界面：

- 连接以后的界面：

## 通用版软件

①、设置对象

②、增加通道

# 建立画面

- ①插入元件；

- ；

- AI。

- ②元件连接变量：

- DO

- DI

- AI

- ③保存画面

- ④

# 模拟运行